## Sheet1
LINE 1 |  |  |  | LINE 2 |  |  |  | LINE 3 |  |  |  | SP
C12 |  | C14 |  | C7 |  | C8 |  | C10 |  | C11 |  | C9
ST8 |  | ST9 |  | ST6 |  | ST7 |  | ST11 |  | ST12 |  | ST10
U12 | 101 | U12 | 129 | U12 | 157 | U12 | 185 | U12 | 213 | U12 | 241 | U12 | 269
U23 | 103 | U23 | 131 | U23 | 159 | U23 | 187 | U23 | 215 | U23 | 243 | U23 | 271
U31 | 105 | U31 | 133 | U31 | 161 | U31 | 189 | U31 | 217 | U31 | 245 | U31 | 273
PF | 107 | PF | 135 | PF | 163 | PF | 191 | PF | 219 | PF | 247 | PF | 275
V1 | 109 | V1 | 137 | V1 | 165 | V1 | 193 | V1 | 221 | V1 | 249 | V1 | 277
V2 | 111 | V2 | 139 | V2 | 167 | V2 | 195 | V2 | 223 | V2 | 251 | V2 | 279
V3 | 113 | V3 | 141 | V3 | 169 | V3 | 197 | V3 | 225 | V3 | 253 | V3 | 281
F | 115 | F | 143 | F | 171 | F | 199 | F | 227 | F | 255 | F | 283
I1 | 117 | I1 | 145 | I1 | 173 | I1 | 201 | I1 | 229 | I1 | 257 | I1 | 285
I2 | 119 | I2 | 147 | I2 | 175 | I2 | 203 | I2 | 231 | I2 | 259 | I2 | 287
I3 | 121 | I3 | 149 | I3 | 177 | I3 | 205 | I3 | 233 | I3 | 261 | I3 | 289
P (3PH) KW | 123 | P (3PH) KW | 151 | P (3PH) KW | 179 | P (3PH) KW | 207 | P (3PH) KW | 235 | P (3PH) KW | 263 | P (3PH) KW | 291
Q (3PH) KVAr | 125 | Q (3PH) KVAr | 153 | Q (3PH) KVAr | 181 | Q (3PH) KVAr | 209 | Q (3PH) KVAr | 237 | Q (3PH) KVAr | 265 | Q (3PH) KVAr | 293
S (3PH) KVA | 127 | S (3PH) KVA | 155 | S (3PH) KVA | 183 | S (3PH) KVA | 211 | S (3PH) KVA | 239 | S (3PH) KVA | 267 | S (3PH) KVA | 295
CUSCOR |  | G1 |  | G2
C16 |  | C1 |  | C2 |  | C5
ST13 |  | ST3 |  | ST4 |  | ST5
U12 | 297 | U12 | 325 | U12 | 353 | U12 | 381
U23 | 299 | U23 | 327 | U23 | 355 | U23 | 383
U31 | 301 | U31 | 329 | U31 | 357 | U31 | 385
PF | 303 | PF | 331 | PF | 359 | PF | 387
V1 | 305 | V1 | 333 | V1 | 361 | V1 | 389
V2 | 307 | V2 | 335 | V2 | 363 | V2 | 391
V3 | 309 | V3 | 337 | V3 | 365 | V3 | 393
F | 311 | F | 339 | F | 367 | F | 395
I1 | 313 | I1 | 341 | I1 | 369 | I1 | 397
I2 | 315 | I2 | 343 | I2 | 371 | I2 | 399
I3 | 317 | I3 | 345 | I3 | 373 | I3 | 401
P (3PH) KW | 319 | P (3PH) KW | 347 | P (3PH) KW | 375 | P (3PH) KW | 403
Q (3PH) KVAr | 321 | Q (3PH) KVAr | 349 | Q (3PH) KVAr | 377 | Q (3PH) KVAr | 405
S (3PH) KVA | 323 | S (3PH) KVA | 351 | S (3PH) KVA | 379 | S (3PH) KVA | 407